ИНСТРУКЦИЯ №____

по проведению вводного инструктажа по охране труда для работников организации и других работников, привлеченных в качестве подряда и субподряда

(Вводный инструктаж)

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь] принимаемыми на работу, независимо от их образования или должности, с временными работниками и командированными из других организаций лицами, с представителями подрядных и субподрядных организаций, используемых на объекте в качестве привлеченной рабочей силы.

Основная цель - это ознакомление с основными законоположениями о труде и правилами безопасности, действующими на данном объекте.

Выполнение изложенных в настоящей инструкции требований по безопасности труда обязательно для всех лиц, находящихся на объекте и ознакомленных под роспись в журнале регистрации вводного инструктажа.

Инструкция используется:

-  для предупреждения нарушений норм охраны труда;

-  для установления лиц, виновных в нарушениях норм охраны труда и ответственных за допущенные нарушения;

-  для определения лиц, ответственных за случаи травматизма и профзаболеваний на территории организации.

1. Сведения о предприятии:

Ознакомление под роспись в журнале вводного инструктажа производится с ответственными производителями работ и исполнителями работ.

С 1 февраля 2002 года вступил в действие новый Трудовой кодекс, пришедший на смену КЗоТу, принятому в 1971 году. Кодекс - свод правил, норм и законов.

Главное предназначение Кодекса - обеспечение баланса, согласование интересов работодателя и работников. Достичь этого сложно, так как эти интересы во многом различны и противоположны. После заключения трудового договора работник обязуется исполнять приказы и распоряжения работодателя, требования инструкций, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, устанавливаемым работодателем. Статья 56 Кодекса определяет трудовой договор как «соглашение между работодателем и работником», где работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, т. е. выполнять работы по определенной специальности, квалификации или должности. Договорная форма свидетельствует о добровольности сделки между работодателем и работником и увязывает их противоположные интересы. В соответствии с договором, на основании ст. 214 Трудового кодекса, работник, ознакомленный с Данной инструкцией под роспись, обязан:

—  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;

Примечание: незнание данных требований не снимает ответственности с работника за допущенные нарушения и последствия в виде повреждения здоровья.

— правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

— проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

Примечание: отсутствие должной квалификации, как и не прохождение инструктажа в установленный срок обязывает работника использовать представленное ему ст. 219 право на отказ от работы, т. к. может послужить причиной для возникновения опасности для жизни и здоровья.

—  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

— проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

Примечание: обязательно ставить в известность руководство о наличии эпилептических заболеваний, нарушении физиологических функций при нахождении на высоте, других хронических заболеваний, которые могут привести к травмам.

В соответствии с порядком, установленным в организации, каждый работник не должен приступать к работе до тех пор, пока его paбочее место не будет соответствовать требованиям охраны труда. При наличии нарушений норм охраны труда работник обязан реализовать право, предоставленное ему ст. 219 на отказ от данной работы и сообщить работодателю о принятом решении. Отсутствие данного сообщения или продолжение работы с нарушениями мер безопасности квалифицируется, как грубое невыполнение работником обязанностей, изложенных в ст. 214 Трудового кодекса, данной инструкции и нарушение трудовой дисциплины.

В соответствии со ст. 219 каждый работник имеет право:

— на получение информации о риске повреждения здоровья и мерах защиты от действия опасных и вредных производственных факторов от своего непосредственного руководителя;

— на обеспечение средствами защиты;

— на обучение безопасным методам труда;

— на личное участие в рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на своем рабочем месте;

—  на внеочередной медицинский осмотр;

—  на компенсации в соответствии с трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья не влечет за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности.

Ремонтно-строительные работы регламентируются ГОСТами ССБТ, которые классифицируют опасные и вредные производственные факторы и меры по исключению или снижению их воздействия на здоровье работника.

Воздействие опасных факторов приводит к травматизму, вредных факторов - к профзаболеванию.

По природе действия опасные и вредные факторы подразделяются на:

-  физические;

-  химические;

-  биологические;

- психофизиологические.

Физические факторы подразделяются на:

-  расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли или пола;

-  неустойчивые конструкции, неустойчивые откосы выемок, траншей, насыпей;

-  движущиеся машины и механизмы, подъемно-транспортные устройства, подвижные части производственного оборудования;

-  повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

-  повышенную задымленность и загрязненность воздуха рабочей зоны;

-  повышенный уровень вибрации и шума;

-  повышенную температуру поверхности оборудования и материалов.

Химические факторы:

-  отравление;

-  удушье;

-  радиационное облучение.

Биологические факторы:

-  животные, насекомые и растительные микроорганизмы;

-  бактерии, вирусы и т. д.

Психофизиологические факторы:

-  физические перегрузки;

-  нервно-психические перегрузки;

- адаптация работника к опасности, влекущая за собой нарушение технологической дисциплины или работу на неисправном оборудовании и т. д.

Если в силу своей работы вы имеете контакт с перечисленными выше факторами, вам необходимо особо серьезно, внимательно отнестись к изучению инструкций по профессии или отдельным видам работ. Ваша подпись в журнале инструктажа по охране труда свидетельствует о том, что вы знаете и обязуетесь выполнять все меры безопасности, изложенные в инструкциях.

Если, по вашему мнению, в инструкции по безопасности труда не полностью отражены меры вашей безопасности, вы обязаны сделать об этом запись в журнале и не приступать к работе до решения поставленного вами вопроса и доработки инструкции.

ССБТ в целом регламентирует все меры безопасности в строительстве. Так, например:

ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные» устанавливает технические требования, характеристики подмостей, применяемых при строительстве для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ;

ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно - монтажных работ» устанавливает типы, нормативные нагрузки, максимальную высоту и ширину лесов и ярусов, шаг яруса, требования элементам и деревянным щитам-настилам и т. д.;

ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ» устанавливает требования безопасности ко всем элементам площадок и лестниц;

ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания» устанавливает типы и технические требования, комплектность и маркировку данных средств, используемых в строительстве;

ГОСТ 23407-78 «Ограждение инвентарных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» устанавливает классификацию ограждений, технические требования к ним, требования устойчивости к внешним воздействиям, требования к надежности.

ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные»; устанавливает требования к ограждению рабочих мест на высоте и проходов к ним для предохранения человека от падения в места перепада по высоте.

Полный перечень действующих на предприятии ГОСТов ССБТ находится в администрации, доступен для ознакомления. Знание и исполнение мер безопасности, изложенных в данных нормативах, является, в соответствии со ст. 214 Трудового кодекса, обязанностью каждого работника и неотъемлемо частью его профессиональной подготовки.

СНиП 12-03-2001 возлагает обязанности по обеспечению безопасности труда на работодателя:

Работодатель, как правило, назначает главного инженера — ответственным за обеспечение безопасности труда на строительном объекте.

В структурном подразделении отвечает за безопасность труда руководитель подразделения.

На производственном участке — мастер.

При эксплуатации машин и оборудования — старший прораб.

При выполнении конкретных работ — руководитель работ, выдавший производственное задание.

Каждый руководитель выполняет свои обязанности в объеме должностных инструкций.

Выборочный контроль и методическое руководство по охране труда осуществляет инженер по охране труда.

Ежедневный, постоянный контроль за соблюдением мер безопасности подчиненным персоналом осуществляют должностные лица, выдавшие производственное задание.

Еженедельный контроль проводит главный инженер.

Ежемесячный контроль проводит работодатель или его заместитель.

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. Допуск на объект посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Ответственность за невыполнение данного требования несут должностные лица, в чье распоряжение выделен участок территории по акту-допуску на производство самостоятельных работ. Производственные территории и участки работ на территории объекта должны быть ограждены в соответствии с п. 6.2.2. СНиП 12-03-2001. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.

Участки работ и рабочие места должны быть освещены. Производило работ в неосвещенных местах не допускается.

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° С рабочие должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:

ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота в свету - не менее 1,8 м;

лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска на рабочие места, расположенные на высоте более 5,0 м должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.

При выполнении работ на высоте,  внизу, под местом работ, необходимо выделять опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижние места должны быть оборудованы защитными устройствами, установленными на расстоянии не более 6,0 м по вертикали.

Для прохода рабочих по крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающего, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы должны быть закреплены.

Материалы необходимо размешать на специально выделенных площадях, принимая меры против самопроизвольного смещения. Запрещается складирование материалов на насыпных неуплотненных фунтах.

Устройство и техническое состояние временных и постоянных электросетей осуществлять только силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

Металлические леса, ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабеля, рельсовые пути должны быть заземлены.

Токоведущие части должны быть заизолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения.

При обеспечении мер пожарной безопасности следует знать и соблюдать требования, изложенные в ППБ-01-03, а также инструкции, действующей на указанном объекте.

Особые меры безопасности необходимо предпринимать при работе на высоте более 1,3 м с использованием средств подмащивания. Персонал, выполняющий данные работы, должен быть обучен требованиям, изложенным в п.7.4 СНиП 12-03-2001, и ознакомлен с инструкцией, действующей на объекте.

Длина приставных лестниц на более 5,0 м. Уклон не должен превышать 60°. Перед эксплуатацией лестницы проходят испытания нагрузкой 120 кг, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. Деревянные лестницы испытываются каждые полгода, металлические — один раз в год.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания (для грунта — оковки с острыми наконечниками, для гладких поверхностей — башмаки).

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м крепление предохранительным поясом обязательно.

Не допускается выполнять работы на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися механизмами; с использованием ручных машин, газо–  и электросварки; работы по натяжению проводов и поддержанию тяжестей.

Эксплуатация ручного электро- и пневмоинструмента регламентируется инструкцией, действующей на объекте, и инструкциями по  эксплуатации на каждый вид инструмента.

Некоторые определения и термины:

Работодатель - организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем.

Работник — физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Опасный производственный фактор - фактор, приводящий к травме.

Вредный производственный фактор — фактор, приводящий к профзаболеванию.

Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации оформляется в обязательном порядке перед началом выполнения опасных работ. Акт-допуск оформляется главным инженером  совместно с ответственным производителем работ.

Главный инженер несет персональную ответственность за несвоевременное оформление акта-допуска по установленной в приложении в СНиП 12-03-2001 форме.

Допуск на объект производится после разработки графика выполнения совмещенных работ и принятию мер по обеспечению данных работ.

Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов выдается главным инженером прорабу или мастеру на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения данного объема работ и контролируется главным инженером.

Примерный перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, описан в СНиП 12-03-2001.

Организационно-технологическая документация должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ.

Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда.

Ответственность за состав и содержание проектных решений по организации строительно-монтажных работ несут ответственные производители работ, осуществляющих данные работы на закрепленной по акту-допуску территории. Руководством к действию является СНиП 12-03-2001.

Средства индивидуальной защиты представляются рабочим по списку, утвержденному работодателем на основании «Правил», утвержденных постановлением Министерства труда России от 12.12.98 г. п.51 и «Типовых норм».

Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводится в строгом соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 73 от 24 октября 2002 г.

Расследованию и учету подлежат случаи с работниками при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации.

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве:

- травма, в том числе, полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом,

- острое отравление,

- тепловой удар,

- ожог,

- обморожение,

- утопление,

- поражение электротоком, молнией, излучением,

- укусы насекомых и пресмыкающихся,

- телесные повреждения, нанесенные животными,

- повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,

- повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли:

а) в течение рабочего дня на территории организации или вне ее(включая установленные перерывы);

б) при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его использовании в производственных целях;

в) при следовании к месту командировки и обратно;

г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика;

д) при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха;

е) при привлечении работника к участию в ликвидации катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;

ж) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершаемых им в интересах работодателя.

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец извещает немедленно своего руководителя работ; организует первую помощь; принимает меры по предотвращению развития аварийной ситуации; сохраняет до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия. В случае невозможности зафиксировать обстановку необходимо сделать схему происшествия.

Все случаи со смертельным или тяжелым исходом, групповые случаи расследуются инспекцией труда, которая по окончании расследования передает материалы расследования в Прокуратуру. Остальные случаи расследуются работодателем силами своей комиссии.

Степень тяжести определяют по запросу работодателя клинико - экспертные комиссии (КЭК) лечебного учреждения, где осуществляется лечение пострадавшего в срок до 3-х суток с момента поступления запроса. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».

В России предусмотрены строгие меры прокурорского надзора за упущениями по охране труда. Так, в указании Генеральной прокуратуры РФ от 6.07.00 № 107/7 суды ориентируются на применение подсудимым дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. Генеральный прокурор обязал повысить эффективность прокурорского надзора за своевременностью и законностью принимаемых процессуальных решений, при очевидности состава преступления незамедлительно возбуждать уголовные дела и обеспечить безотлагательное проведение следственных действий. По каждому случаю укрытия от учета несчастных случаев на производстве ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

Пожарная безопасность на объекте организуется в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08), а также инструкцией утвержденной руководителем предприятия.

Меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему изложены в инструкции вводного инструктажа для штатных сотрудников предприятия.