УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СПМ-35»

___________ Первунин В.Г.

«___» __________ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ №___

по охране труда при профилактике и проверке

пожарно-тревожной сигнализации

I. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция определяет безопасные методы профилактики и проверки пожарно-тревожной сигнализации, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ.

1.2. На всех объектах должна быть задействована система АПС. Выключение АПС допускается лишь при проведении профилактических работ.

1.3. Проверка работоспособности системы АПС на объектах проводится согласно рекомендациям завода-изготовителя и распоряжениям руководства предприятия.

1.4. Результаты проверки работоспособности АПС фиксируются в специальном журнале.

1.5. В общем случае проведения работ по профилактике и проверке эту работу может производить по распоряжению один работник с группой по электробезопасности не ниже III. В специальных случаях эти работы производятся по распоряжению в составе бригады не менее 2-х человек, из которых производитель имеет группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

1.6. К измерениям допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Каждый работник должен быть предупрежден о необходимости соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

1.8. При профилактике и проверке АПС могут возникнуть опасные и вредные для жизни и здоровья производственные факторы:

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- падение персонала с высоты при работах на стремянках.

1.9. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.10. Работник обязан знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.11. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией.

За невыполнение настоящей инструкции виновные несут ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка или подвергаются взысканиям, определенным Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.12. Каждый работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены.

II. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты.

2.2. Выключить электропитание усилителей на силовом щите.

2.3. На выключателях и рубильниках, с помощью которых снимается напряжение, вывесить запрещающие плакаты.

2.4. Убедиться в отсутствии напряжения.

2.5. Укомплектовать рабочее место приспособлениями и рабочим инструментом с изолирующими рукоятками.

III. Требования безопасности во время работы.

3.1. Прежде чем приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в его исправности.

3.2. При производстве работ на объемных блоках их необходимо располагать на специально оборудованном столе (тележке).

3.3. При работе на высоте необходимо использовать стремянки.

3.4. Снимать защитные кожухи с разъемов блоков можно только при выключенном напряжении питания на этот блок.

IV. Требования безопасности по окончании работ.

4.1. Убрать рабочее место.

4.2. Восстановить рабочую схему системы АПС.

4.3. Произвести работы по включению оборудования.

4.4. Произвести проверочные работы:

а) включить усилители;

б) произвести проверку прохождения сигналов «пожар»;

в) проверить прохождение сигнала «тревога»;

г) отключить один из дымовых датчиков и проверить прохождение сигнала «пожар»;

д) результаты проверки работоспособности системы АПС оформить в соответствующем журнале.

4.5. Спецодежду нужно убрать в специально отведенное место.

4.6. Необходимо вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.